## Dados
DS_MODULO | ID_QTD_FASE | CD_CABO_DISTR | ID_TIPO_CONECTOR | ID_TIPO_CABO_ENTRADA_EQUIP
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 1/0 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 1/0 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 1/0 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 1/0 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 1/0 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 1/0 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 1/0 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 1/0 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 1/0 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 2/0 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 2/0 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 2/0 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 2/0 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 2/0 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 2/0 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 2/0 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 2/0 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 2/0 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 50 mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 50 mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 50 mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 70 mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 70 mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 1F | 1 | 70 mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 1/0 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 1/0 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 1/0 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 1/0 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 1/0 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 1/0 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 1/0 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 1/0 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 1/0 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 2/0 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 2/0 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 2/0 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 2/0 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 2/0 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 2/0 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 2/0 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 2/0 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 2/0 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 50 mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 50 mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 50 mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 70 mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 70 mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 1/0 a 2/0 AWG 3F | 3 | 70 mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 150mm2 SP 15kv 1F | 1 | 150 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 150mm2 SP 15kv 1F | 1 | 150 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 150mm2 SP 15kv 1F | 1 | 150 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 150mm2 SP 15kv 3F | 3 | 150 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 150mm2 SP 15kv 3F | 3 | 150 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 150mm2 SP 15kv 3F | 3 | 150 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 150mm2 SP 25kv 1F | 1 | 150 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 150mm2 SP 25kv 1F | 1 | 150 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 150mm2 SP 25kv 1F | 1 | 150 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 150mm2 SP 25kv 3F | 3 | 150 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 150mm2 SP 25kv 3F | 3 | 150 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 150mm2 SP 25kv 3F | 3 | 150 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 185mm2 SP 15kv 1F | 1 | 185 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 185mm2 SP 15kv 1F | 1 | 185 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 185mm2 SP 15kv 1F | 1 | 185 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 185mm2 SP 15kv 3F | 3 | 185 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 185mm2 SP 15kv 3F | 3 | 185 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 185mm2 SP 15kv 3F | 3 | 185 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 185mm2 SP 25kv 1F | 1 | 185 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 185mm2 SP 25kv 1F | 1 | 185 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 185mm2 SP 25kv 1F | 1 | 185 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 185mm2 SP 25kv 3F | 3 | 185 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 185mm2 SP 25kv 3F | 3 | 185 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 185mm2 SP 25kv 3F | 3 | 185 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 185mm2 SP 35kv 1F | 1 | 185 mm2-SP-AL-35kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 185mm2 SP 35kv 1F | 1 | 185 mm2-SP-AL-35kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 185mm2 SP 35kv 1F | 1 | 185 mm2-SP-AL-35kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 185mm2 SP 35kv 3F | 3 | 185 mm2-SP-AL-35kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 185mm2 SP 35kv 3F | 3 | 185 mm2-SP-AL-35kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 185mm2 SP 35kv 3F | 3 | 185 mm2-SP-AL-35kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 120mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 120mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 120mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 3/0 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 3/0 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 3/0 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 3/0 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 3/0 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 3/0 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 3/0 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 3/0 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 3/0 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 4/0 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 4/0 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 4/0 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 4/0 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 4/0 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 4/0 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 4/0 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 4/0 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 4/0 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 95mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 95mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 1F | 1 | 95mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 120mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 120mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 120mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 3/0 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 3/0 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 3/0 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 3/0 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 3/0 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 3/0 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 3/0 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 3/0 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 3/0 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 4/0 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 4/0 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 4/0 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 4/0 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 4/0 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 4/0 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 4/0 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 4/0 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 4/0 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 95mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 95mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 3/0 a 4/0 AWG 3F | 3 | 95mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 336 MCM 1F | 1 | 185mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 336 MCM 1F | 1 | 185mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 336 MCM 1F | 1 | 185mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 336 MCM 1F | 1 | 336.4 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 336 MCM 1F | 1 | 336.4 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 336 MCM 1F | 1 | 336.4 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 336 MCM 1F | 1 | 336.4 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 336 MCM 1F | 1 | 336.4 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 336 MCM 1F | 1 | 336.4 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 336 MCM 3F | 3 | 185mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 336 MCM 3F | 3 | 185mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 336 MCM 3F | 3 | 185mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 336 MCM 3F | 3 | 336.4 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 336 MCM 3F | 3 | 336.4 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 336 MCM 3F | 3 | 336.4 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 336 MCM 3F | 3 | 336.4 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 336 MCM 3F | 3 | 336.4 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 336 MCM 3F | 3 | 336.4 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 2 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 2 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 2 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 2 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 2 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 2 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 2 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 2 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 2 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 25mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 25mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 25mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 35mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 35mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 35mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 4 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 4 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 4 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 4 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 4 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 4 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 4 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 4 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 1F | 1 | 4 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 2 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 2 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 2 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 2 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 2 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 2 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 2 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 2 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 2 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 25mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 25mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 25mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 35mm2-CU | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 35mm2-CU | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 35mm2-CU | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 4 CA | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 4 CA | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 4 CA | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 4 CAA | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 4 CAA | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 4 CAA | 3 | 3
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 4 CU | 3 | 1
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 4 CU | 3 | 2
Estribo+GLV 4 a 2 AWG 3F | 3 | 4 CU | 3 | 3
Estribo+GLV 50mm2 SP 15kv 1F | 1 | 50 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 50mm2 SP 15kv 1F | 1 | 50 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 50mm2 SP 15kv 1F | 1 | 50 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 50mm2 SP 15kv 3F | 3 | 50 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 50mm2 SP 15kv 3F | 3 | 50 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 50mm2 SP 15kv 3F | 3 | 50 mm2-SP-AL-15kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 1F | 1 | 50 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 1F | 1 | 50 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 1F | 1 | 50 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 3F | 3 | 50 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 3F | 3 | 50 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 3F | 3 | 50 mm2-SP-AL-25kV-XLPE | 3 | 3
Cunha 25mm2x1/0AWG 1F | 1 | 1/0 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x1/0AWG 1F | 1 | 1/0 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x1/0AWG 1F | 1 | 1/0 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x1/0AWG 1F | 1 | 50 mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x1/0AWG 3F | 3 | 1/0 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x1/0AWG 3F | 3 | 1/0 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x1/0AWG 3F | 3 | 1/0 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x1/0AWG 3F | 3 | 50 mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x2/0AWG 1F | 1 | 2/0 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x2/0AWG 1F | 1 | 2/0 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x2/0AWG 1F | 1 | 2/0 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x2/0AWG 1F | 1 | 70 mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x2/0AWG 3F | 3 | 2/0 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x2/0AWG 3F | 3 | 2/0 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x2/0AWG 3F | 3 | 2/0 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x2/0AWG 3F | 3 | 70 mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x2AWG 1F | 1 | 2 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x2AWG 1F | 1 | 2 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x2AWG 1F | 1 | 2 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x2AWG 1F | 1 | 35mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x2AWG 3F | 3 | 2 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x2AWG 3F | 3 | 2 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x2AWG 3F | 3 | 2 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x2AWG 3F | 3 | 35mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x3/0AWG 1F | 1 | 3/0 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x3/0AWG 1F | 1 | 3/0 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x3/0AWG 1F | 1 | 3/0 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x3/0AWG 1F | 1 | 95mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x3/0AWG 3F | 3 | 3/0 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x3/0AWG 3F | 3 | 3/0 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x3/0AWG 3F | 3 | 3/0 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x3/0AWG 3F | 3 | 95mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x336MCM 1F | 1 | 185mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x336MCM 1F | 1 | 336.4 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x336MCM 1F | 1 | 336.4 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x336MCM 3F | 3 | 185mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x336MCM 3F | 3 | 336.4 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x336MCM 3F | 3 | 336.4 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x4/0AWG 1F | 1 | 120mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x4/0AWG 1F | 1 | 4/0 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x4/0AWG 1F | 1 | 4/0 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x4/0AWG 1F | 1 | 4/0 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x4/0AWG 3F | 3 | 120mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x4/0AWG 3F | 3 | 4/0 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x4/0AWG 3F | 3 | 4/0 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x4/0AWG 3F | 3 | 4/0 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x4AWG 1F | 1 | 25mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x4AWG 1F | 1 | 4 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x4AWG 1F | 1 | 4 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x4AWG 1F | 1 | 4 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x4AWG 3F | 3 | 25mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x4AWG 3F | 3 | 4 CA | 2 | 1
Cunha 25mm2x4AWG 3F | 3 | 4 CAA | 2 | 1
Cunha 25mm2x4AWG 3F | 3 | 4 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x6AWG 1F | 1 | 16mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x6AWG 1F | 1 | 6 CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x6AWG 3F | 3 | 16mm2-CU | 2 | 1
Cunha 25mm2x6AWG 3F | 3 | 6 CU | 2 | 1
Cunha 35mm2x1/0AWG 1F | 1 | 1/0 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x1/0AWG 1F | 1 | 1/0 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x1/0AWG 1F | 1 | 1/0 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x1/0AWG 1F | 1 | 50 mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x1/0AWG 3F | 3 | 1/0 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x1/0AWG 3F | 3 | 1/0 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x1/0AWG 3F | 3 | 1/0 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x1/0AWG 3F | 3 | 50 mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x2/0AWG 1F | 1 | 2/0 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x2/0AWG 1F | 1 | 2/0 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x2/0AWG 1F | 1 | 2/0 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x2/0AWG 1F | 1 | 70 mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x2/0AWG 3F | 3 | 2/0 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x2/0AWG 3F | 3 | 2/0 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x2/0AWG 3F | 3 | 2/0 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x2/0AWG 3F | 3 | 70 mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x2AWG 1F | 1 | 2 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x2AWG 1F | 1 | 2 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x2AWG 1F | 1 | 2 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x2AWG 1F | 1 | 35mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x2AWG 3F | 3 | 2 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x2AWG 3F | 3 | 2 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x2AWG 3F | 3 | 2 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x2AWG 3F | 3 | 35mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x3/0AWG 1F | 1 | 3/0 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x3/0AWG 1F | 1 | 3/0 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x3/0AWG 1F | 1 | 3/0 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x3/0AWG 1F | 1 | 95mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x3/0AWG 3F | 3 | 3/0 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x3/0AWG 3F | 3 | 3/0 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x3/0AWG 3F | 3 | 3/0 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x3/0AWG 3F | 3 | 95mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x336MCM 1F | 1 | 185mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x336MCM 1F | 1 | 336.4 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x336MCM 1F | 1 | 336.4 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x336MCM 3F | 3 | 185mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x336MCM 3F | 3 | 336.4 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x336MCM 3F | 3 | 336.4 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x4/0AWG 1F | 1 | 120mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x4/0AWG 1F | 1 | 4/0 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x4/0AWG 1F | 1 | 4/0 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x4/0AWG 1F | 1 | 4/0 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x4/0AWG 3F | 3 | 120mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x4/0AWG 3F | 3 | 4/0 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x4/0AWG 3F | 3 | 4/0 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x4/0AWG 3F | 3 | 4/0 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x4AWG 1F | 1 | 25mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x4AWG 1F | 1 | 4 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x4AWG 1F | 1 | 4 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x4AWG 1F | 1 | 4 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x4AWG 3F | 3 | 25mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x4AWG 3F | 3 | 4 CA | 2 | 2
Cunha 35mm2x4AWG 3F | 3 | 4 CAA | 2 | 2
Cunha 35mm2x4AWG 3F | 3 | 4 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x6AWG 1F | 1 | 16mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x6AWG 1F | 1 | 6 CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x6AWG 3F | 3 | 16mm2-CU | 2 | 2
Cunha 35mm2x6AWG 3F | 3 | 6 CU | 2 | 2
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 1F | 1 | 35 mm2-SP-CAA-25kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 1F | 1 | 35 mm2-SP-CAA-25kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 1F | 1 | 35 mm2-SP-CAA-25kV-XLPE | 3 | 3
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 3F | 3 | 35 mm2-SP-CAA-25kV-XLPE | 3 | 1
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 3F | 3 | 35 mm2-SP-CAA-25kV-XLPE | 3 | 2
Estribo+GLV 50mm2 SP 25kv 3F | 3 | 35 mm2-SP-CAA-25kV-XLPE | 3 | 3

## TAB_AUXILIAR
DS_TIPO_CONECTOR | ID_TIPO_CONECTOR | DS_TIPO_CABO_ENTRADA_EQUIP | ID_TIPO_CABO_ENTRADA_EQUIP
Ampactinho | 1 | cabo cu 25 mm2 nú | 1
Cunha | 2 | cabo cu 35 mm2 nú | 2
Estribo+GLV | 3 | cabo cu 16 mm2 coberto | 3
Piercing | 4 | cabo cu 70 mm2 coberto | 4
Piercing+rabicho | 5
Terminal para cabos isolados | 6
Terminal para Chave Faca | 7